BIÊN BẢN KIỂM TRA XUẤT XƯỞNG

(Production Test Report)

Mã hiệu/Model Number: MAXiCom

Số seri/Serial Number: {{SN}}

Ngày thử nghiệm/Test Date: {{Date}}

| Hạng mục (Category) | STT (No) | Hạng mục thử nghiệm (Test items) | Tham chiếu (References) | Kết quả (result) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pass | Fail |
| Chức năng (Function) | 1 | EVN Modbus TCP Test | Thông số kỹ thuật sản phẩm (Functional Specifications) | {{p1}} | {{f1}} |
|  | 2 | Modbus Master Test |  | {{p2}} | {{f2}} |
|  | 3 | Monitoring Device Test |  | {{p3}} | {{f3}} |
|  | 4 | Controller Active Power Test |  | {{p4}} | {{f4}} |
|  | 5 | Controller Reactive Power Test |  | {{p5}} | {{f5}} |
|  | 6 | Network Connection Test |  | {{p6}} | {{f6}} |
|  | 7 | MQTT Test |  | {{p7}} | {{f7}} |
|  | 8 | 4G Test |  | {{p8}} | {{f8}} |
|  | 9 | IPSecurity Test |  | {{p9}} | {{f9}} |
| Cấu hình (Specifications) | 10 | CPU: Quad-Core Cortex A55 | Thông số kỹ thuật của thiết bị (Product Specifications) | {{p10}} | {{f10}} |
|  | 11 | RAM: 4GB LPDDR4 |  | {{p11}} | {{f11}} |
|  | 12 | Storage: eMMC 32GB |  | {{p12}} | {{f12}} |
|  | 13 | Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000Mbps, 1x RJ45 10/100Mbps |  | {{p13}} | {{f13}} |
|  | 14 | Serial:1x RS232, 3x RS485 |  | {{p14}} | {{f14}} |
|  | 15 | Power: 9-36V |  | {{p15}} | {{f15}} |
| Kiểm tra bằng mắt (Visual) | 16 | Assembly | Tiêu chuẩn nhà sản xuất (Manufacturer Standards) | {{p16}} | {{f16}} |
|  | 17 | Screw |  | {{p17}} | {{f17}} |
|  | 18 | Visual |  | {{p18}} | {{f18}} |
|  | 19 | Label |  | {{p19}} | {{f19}} |
|  | 20 | Nameplate |  | {{p20}} | {{f20}} |
| Phụ kiện đóng gói (Packing Accessories) | 21 | DIN Rail Mounting |  | {{p21}} | {{f21}} |
|  | 23 | Cabinet Installation Check |  | {{p22}} | {{f22}} |

Người kiểm tra / Quality Control: Nguyễn Tuấn Linh

| Trưởng đơn vị | KCS |
| --- | --- |